ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА БКТП   ЗАЯВКА №

Наименование объекта _________________________________

Заказчик и его адрес ___________________________________

Телефон, факс, адрес эл. почты _________________________

Менеджер ____________________________________________

ИСПОЛНЕНИЕ БКТП

| БКТП |  |  |  |  | БКРТП |  |  |  |  |  | Габаритный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обогрев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Однотрансформаторная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выделенная Абонентская Часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двухтрансформаторная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цвет блока RAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проходная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цвет крыши RAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тупиковая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество,шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод |  |  | Воздушный |  |  |  |  |  |  | Наличие учета (счетчик*, кол-во) |  |  |  |  | Iн сб.ш, А |  |  | Iкз., кА |  |  |  | КСО 3 серии |  |  |  | КСО с 2 серии |  |  |  |  | КРУ М4 |  |  | КРУЭ М4 |  |  | RM-E |  |  | иное |  |
|  |  |  | Кабельный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение присоединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во на секцию |  |  |  |  | Марка и сечение кабеля |  |  |  |  |  |  | Тип ячейки (№ Схемы) |  |  |  | Тип выключателя |  |  |  |  | Наличие АВР** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оперативный ток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отходящая линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Телемеханика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Линия к трансформатору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечания : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секционный Выключатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секционный Разъединитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  |  |  |  |  | Мощность, кВА |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 630 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1600 |  |  | 2500 |  |  |  |
| Тип трансформатора |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение первичное, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение вторичное, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сухой |  |  |  |  |  |  |  | Способ и диапазон регулирования (типовой: ПБВ, ± 2x2,5%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масляный |  |  |  |  |  |  |  | Схема соединений обмоток трансформатора (/Yn-11 или Y/Yн-0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО НН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод |  | Шинопровод |  |  |  |  |  |  | Наличие учета (счетчик*, кол-во) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iн сб.ш, А |  |  |  | Iкз., кА |  | ШРНН |  |  |  | НКУ |  | ЩО |  |  | иное |  |  |
|  |  | Кабельный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВВОД |  | Автомат |  |  |  |  |  |  | Выкатной |  |  |  |  | Iн. А |  | 400 |  |  |  | 630 |  |  |  | 800 | 1000 |  |  | 1250 |  | 1600 |  |  | 2000 | 2500 |  | 3200 |  |  | 4000 |  | 5000 |
|  |  | Выкл. Нагрузки |  |  |  |  |  |  | Стационарный |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секция I |  | Автомат |  |  |  |  |  |  | Выкатной |  |  |  |  | Iн. А |  | 16 |  |  |  | 25 |  |  |  | 32 | 40 |  |  | 50 |  | 63 |  |  | 80 | 100 |  | 125 |  |  | 160 |  | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предохранитель |  |  |  |  |  |  | Стационарный |  |  |  |  | Iн. А |  | 250 |  |  |  | 320 |  |  |  | 400 | 630 |  |  | 800 |  | 1000 |  |  | 1250 | 1600 |  | 2000 |  |  | 2500 |  | 3200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секция II |  | Автомат |  |  |  |  |  |  | Выкатной |  |  |  |  | Iн. А |  | 16 |  |  |  | 25 |  |  |  | 32 | 40 |  |  | 50 |  | 63 |  |  | 80 | 100 |  | 125 |  |  | 160 |  | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предохранитель |  |  |  |  |  |  | Стационарный |  |  |  |  | Iн. А |  | 250 |  |  |  | 320 |  |  |  | 400 | 630 |  |  | 800 |  | 1000 |  |  | 1250 | 1600 |  | 2000 |  |  | 2500 |  | 3200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секционная |  | Автомат |  |  |  |  |  |  | Выкатной |  |  |  |  | Iн. А |  | 250 |  |  |  | 400 |  |  |  | 630 | 800 |  |  | 1000 |  | 1250 |  |  | 1600 | 2000 |  | 2500 |  |  | 3200 |  |  |
|  |  | Выкл. Нагрузки |  |  |  |  |  |  | Стационарный |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие АВР** |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шкаф уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод от ДГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* – Указывается Тип (производитель).

** – В дополнительных условиях указать алгоритм работы АВР (основной ввод - резервный ввод; ввод - секционный выключатель; и т.п.)

*** – Принимается во внимание при оснащении шкафов РУ дополнительными устройствами для выполнения оговоренного перечня функций Аппаратура и системы телемеханики в поставку не входят, при необходимости оговариваются отдельно.

| К ОПРОСНОМУ ЛИСТУ ПРИЛОЖИТЬ: | - Однолинейную схему подстанции - Компоновку оборудования - Другие дополнительные условия - Опросный лист на трансформатор |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: должность | подпись (расшифровка) | « » | 2026г |