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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА БКТП   ЗАЯВКА №
Наименование объекта _________________________________ 
Заказчик и его адрес ___________________________________ 
Телефон, факс, адрес эл. почты _________________________
Менеджер ____________________________________________
ИСПОЛНЕНИЕ БКТП

	БКТП
	
	БКРТП
	
	Габаритный размер
	
	Обогрев
	
	Примечания:

	Однотрансформаторная
	
	Количество блоков
	
	Выделенная Абонентская Часть
	
	

	Двухтрансформаторная
	
	Цвет блока RAL
	
	
	
	

	Проходная
	
	Цвет крыши RAL
	
	ОПС
	
	

	Тупиковая
	
	Наружное освещение
	
	Количество,шт
	
	

	1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВН

	Ввод
	Воздушный
	
	Наличие учета (счетчик*, кол-во)
	Iн сб.ш, А
	Iкз., кА
	КСО 3 серии
	КСО с 2 серии
	  КРУ М4
	  КРУЭ М4
	     RM-E
	иное

	
	Кабельный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Назначение присоединения
	
Кол-во на секцию
	Марка и сечение кабеля
	Тип ячейки (№ Схемы)
	
Тип выключателя
	Наличие АВР**
	

	
	
	
	
	
	Тип защиты
	

	Ввод
	
	
	
	Оперативный ток
	

	Отходящая линия
	
	
	
	Телемеханика
	

	Линия к трансформатору
	
	
	
	Примечания :

	Секционный Выключатель
	
	
	
	

	Секционный Разъединитель
	
	
	
	

	ТН
	
	
	
	

	ТСН
	
	
	
	

	2. СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР

	Количество
	
	Мощность, кВА
	160
	250
	400
	630
	1000
	1600
	2500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип трансформатора
	Напряжение первичное, кВ
	
	
	Напряжение вторичное, кВ
	

	Сухой
	
	Способ и диапазон регулирования (типовой: ПБВ, ± 2x2,5%)
	
	

	Масляный
	
	Схема соединений обмоток трансформатора (/Yn-11 или Y/Yн-0)
	
	

	Дополнительные требования:

	3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО НН

	
Ввод
	[bookmark: _GoBack]Шинопровод
	
	Наличие учета (счетчик*, кол-во)
	Iн сб.ш, А
	Iкз., кА
	ШРНН
	НКУ
	ЩО
	 иное

	
	Кабельный
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВВОД
	Автомат
	
	Выкатной
	
	Iн. А
	400
	630
	800
	1000
	1250
	1600
	2000
	2500
	3200
	4000
	5000

	
	Выкл. Нагрузки
	
	Стационарный
	
	Кол-во
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Секция I
	Автомат
	
	Выкатной
	
	Iн. А
	16
	25
	32
	40
	50
	63
	80
	100
	125
	160
	200

	
	
	
	
	
	Кол-во
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Предохранитель
	
	Стационарный
	
	Iн. А
	250
	320
	400
	630
	800
	1000
	1250
	1600
	2000
	2500
	3200

	
	
	
	
	
	Кол-во
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Секция II
	Автомат
	
	Выкатной
	
	Iн. А
	16
	25
	32
	40
	50
	63
	80
	100
	125
	160
	200

	
	
	
	
	
	Кол-во
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Предохранитель
	
	Стационарный
	
	Iн. А
	250
	320
	400
	630
	800
	1000
	1250
	1600
	2000
	2500
	3200

	
	
	
	
	
	Кол-во
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Секционная
	Автомат
	
	Выкатной
	
	Iн. А
	250
	400
	630
	800
	1000
	1250
	1600
	2000
	2500
	3200
	

	
	Выкл. Нагрузки
	
	Стационарный
	
	Кол-во
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наличие АВР**
	
	Примечания:

	Шкаф уличного освещения
	
	

	Ввод от ДГУ
	
	


* – Указывается Тип (производитель).
** – В дополнительных условиях указать алгоритм работы АВР (основной ввод - резервный ввод; ввод - секционный выключатель; и т.п.)
*** – Принимается во внимание при оснащении шкафов РУ дополнительными устройствами для выполнения оговоренного перечня функций Аппаратура и системы телемеханики в поставку не входят, при необходимости оговариваются отдельно.


	К ОПРОСНОМУ ЛИСТУ ПРИЛОЖИТЬ:
	1. Однолинейную схему подстанции
2. Компоновку оборудования
3. Другие дополнительные условия
4. Опросный лист на трансформатор
	

	Заказчик: должность
			 подпись (расшифровка)
	«	»
		 2026г
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